DESCRIPTIF TYPE PLAFOND ECOPHON

SUPER G Plus **A**

Le plafond sera constitué de panneaux **type Super G Plus** en bord A, ép. 40 mm en module de 1200 x 600 mm posés sur ossature rigide **type Connect** à joint creux Omega en tôle d’acier laqué blanc. Les bords seront droits et peints.

Les panneaux seront en laine de verre de haute densité revêtus sur la face apparente d’un tissu de verre renforcé, résistant aux impacts, la face cachée sera revêtue d’un voile de verre. Les bords seront enduits.

Le poids du système sera de 6 à 7,5 kg/m² selon qu’il s’agira d’un montage en fixation directe sans plenum (M115) ou avec suspentes et plenum (M527)

**Installation** : Le système sera installé selon le montage en fixation directe sans plenum (M115) ou avec suspentes nonius, ossature Connect T24 Blanche constituée de porteurs et entretoises de 1200 et 600 mm et plenum (M527) et conformément à la norme NF 68-203 / DTU 58.1. Les dalles seront non démontables, enchâssées dans les profils Omega de largeur 55 mm à joint creux de 15 mm.

**Rendement lumineux** : Le code couleur NCS le plus proche de la face apparente sera S 1002-Y. La réflexion à la lumière sera de 78%.

**Absorption acoustique** : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, auraun coefficient αw = 1,00 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine (hht = 200 mm) de :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUGER G Plus A** | **Ep** | **Htt** | **αp Coefficient d'absorption pratique** | *αw* | *Classe d’absorption acoustique* |
| *mm* | *mm* | *125 Hz* | *250 Hz* | *500 Hz* | *1000 Hz* | *2000 Hz* | *4000 Hz* |
| Fixation directe- | 40 | 43 | 0.20 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A |
| Avec plenum | 40 | 200 | 0.45 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A |

(Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et calculées selon la norme EN ISO 11654 / hht = 200 mm)

**Sécurité incendie :** Les dalles auront une classe de réaction au feu A2-s1, d0 selon la norme EN 13501-1. Le système de suspension sera classé A1. Le panneau en laine de verre sera testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182.

**Stabilité mécanique :** Les dalles devront rester 100% stable dans des environnements pouvant atteindre 95% d’humidité relative à une température de 30°C . Elles seront testées suivant la norme EN 13964 :2014, Annexe F.

**Résistance aux impacts** : Le système type Super G Plus sera classé 1A (pas de déformations ni dommages lors d’un jet répété d’une balle de 45g à 60 km/h).

**Qualité de l’air intérieur et bien-être :** Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A. Elles seront certifiées M1 selon le label finlandais pour l’ambiance climatique intérieure. Les dalles seront dépourvues de substances préoccupantes (SVHC) supérieures à 100 ppm, tel que définie par le règlement européen REACH (n°1907/2006).

**Circularité** : Le minimum de contenu post recyclé des dalles devra être de 57%. Les dalles seront 100% recyclables.

**Marquage CE :** Le système sera marqué CE, selon la norme harmonisée EN 13964 :2014 (plafonds suspendus, exigences et méthodes d’essais) incluant une déclaration de performance (Dop).

**Entretien :** Le panneau pourra être épousseté à l’air comprimé ou dépoussiéré à l'aspirateur quotidiennement et / ou nettoyé avec un chiffon humide une fois par semaine.